……………………………………..………….

pieczęć Wykonawcy

OFERTA

(formularz ofertowy)

- DANE WYKONAWCY

pełna nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

dokładny adres (siedziba Wykonawcy) …..........................................................................................................

telefon / fax/ e-mail    ……………………………………................................................................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego – nr postępowania ZO/05/2018/CTT, dotyczącego dostawy materiałów

zużywalnych, odczynników laboratoryjnych oraz elementów o zadanych parametrach, służących budowie

prototypu na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie

Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia, realizowanego w ramach

projektu pozakonkursowego, pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R

w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

(Działanie 4.4).

- PRZEDMIOT I CENA

CZĘŚĆ 1

| Lp. | Materiały | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siatki do mikroskopu TEM – mesh 200 Ni z błoną węglową o następujących parametrach: siatki do mikroskopu elektronowego -TEM, siatki wykonane z niklu z błoną węglową MESH 200. Grubość siatki standardowa (ok. 5-6 nm). Ilość – 1 op. 50 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 2

| Lp. | Materiały | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Filtry amicon – millipore o następujących parametrach: filtry do ultrafiltracji białek, umożliwiające wirowanie próbki o wyjściowej objętości 0,5 ml. Filtry umieszczane pionowo w probówkach (znajdujących się w zestawie) przystosowanych do wirowania w rotorze dla probówek 1,5/2,0 ml. Probówki wraz z filtrami chronione przed rozlaniem za pomocą zakrętki/zatyczki. Filtry wykonane z materiału słabo wiążącego/niewiążącego białek. Molecular Weight Cutoff filtra – 100 000 Da. Ilość – 1 op. 96 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 3

| Lp. | Odczynniki laboratoryjne | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optiprep – złoże do ultrawirowania na gradiencie jodiksanolu – 60% (w/v) jodiksanol – gotowy do użycia, sterylny, wolny od endotoksyn roztwór. Objętość – 250 ml. Ilość - 1. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 4

| Lp. | Elementy do budowy prototypu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Potrójny stabilizowany zasilacz laboratoryjny (5V/3A DC symetryczny) z płynną regulacją napięcia w zakresach 2x od 0 do 32V oraz prądu w zakresie od 0 do 3 A oraz jedno wyjście 5 V/3A. Ilość – 1 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 5

| Lp. | Elementy do budowy prototypu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ładowarka, prostownik automatyczny 6V / 12V, 3.8A/0.8A, 1.2 - 120Ah. Ładowarka do akumulatorów żelowych, AGM oraz kwasowo-ołowiowych o pojemności od 1,2 Ah do 120 Ah. Możliwy wybór napięcia 6 V lub 12 V DC. Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, dzięki czemu po naładowaniu samoczynnie przechodzi w stan podtrzymywania napięcia. Maksymalny prąd ładowania jest równy 3,8 A. Ilość – 1 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 6

| Lp. | Elementy do budowy prototypu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulator żelowy bezobsługowy, bezwyciekowy, wielokrotnego ładowania. Dostosowany do pracy buforowej oraz cyklicznej. Napięcie nominalne wynosi 6 V, pojemność 1,3 Ah. Ilość – 2 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 7

| Lp. | Elementy do budowy prototypu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulator żelowy bezobsługowy, bezwyciekowy, wielokrotnego ładowania. Dostosowany do pracy buforowej oraz cyklicznej. Napięcie nominalne wynosi 12 V, pojemność 1,2 Ah. Ilość – 2 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 8

| Lp. | Elementy do budowy prototypu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silnik krokowy - 200 kroków/obr 12V / 0,5A / 0,43Nm. Silnik krokowy bipolarny, cztero przewodowy. Posiada rozdzielczość 200 kroków na obrót (1,8 stopnia). Zasilany jest napięciem 12,0 V, pobiera prąd 500 mA na cewkę. Moment wynosi 4,4k g*cm (0,43 Nm). Wymiary to 42 x 42 x 40 mm (NEMA 17). Ilość – 6 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 9

| Lp. | Elementy do budowy prototypu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silnik krokowy - z gwintowanym wałem 12V/ 0.4A/ 0.20Nm. Silnik krokowy bipolarny, czteroprzewodowy. Posiada gwintowany wał, który umożliwia wykorzystanie urządzenia jako siłownik liniowy. Zasilany jest napięciem 12 V, pobiera prąd 0,4 A na cewkę. Moment trzymający wynosi 2,03 kg*cm (0,20Nm). Ilość – 2 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 10

| Lp. | Elementy do budowy prototypu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Przetwornica step-down - 3,3V 0,5A. Moduł przetwornicy impulsowej step-down o sprawności rzędu 80 % - 93 %. Zamienia napięcie wejściowe z zakresu od 3,4 V do 36V na wartość wyjściową 3,3 V. Maksymalny prąd ciągły to 0,5 A. Ilość – 5 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 11

| Lp. | Elementy do budowy prototypu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Sterownik silników krokowych – parametry: sterowanie sygnałami Step/Dir, Mikrokroki 1, 1/2, 1/4, 1/16, Napięcie silnika: 5.5 / 45 V, Napięcie logiki: 3.3 - 5V, opcja stealthChop – cicha praca z interpolacją 256 mikrokroków, opcja spreadCycle – dynamiczne sterowanie silnikiem, z interpolacją 256 mikrokroków lub bez, opcja coolStep – bieżącą kontrolę oszczędności energii, stallGuard – bezczujnikowa detekcja obciążenia silnika. Ilość – 8 szt. |  |  |
|  | - Moduł ochronny do sterownika silników ochronnych Ilość – 8 szt. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

CZĘŚĆ 12

| Lp. | Elementy do budowy prototypu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - płyta montażowa (baza aparatury) - 450 mm x 450 mm x 12.7 mm– Ilość 1. |  |  |
| 2. | - uchwyt pionowy do płyty montażowej (montaż osi z) – Ilość 2. |  |  |
| 3. | - płyta montażowa (montaż osi z) – 100 mm x 300mm x 12.7 mm – Ilość 1. |  |  |
| 4. | - moduł liniowy xyz - 25 mm XYZ (montaż kamery) – Ilość 1. |  |  |
| 5. | - rączki do płyty montażowej (w zestawie 2) – Ilość 1. |  |  |
| 6. | - nóżki do płyty montażowej Ø1.25 (regulowane nóżki) – Ilość 4. |  |  |
| 7. | - nóżki wibroizolacyjne Ø27.0 mm (w zestawie 4) – Ilość 1. |  |  |
| 8. | - płyta montażowa (montaż pompy) – 100mm x 150 mm x 12.7 mm- Ilość 2. |  |  |
| 9. | - zestaw pierścieni pośrednich do kamery 5 mm -100mm – Ilość 1. |  |  |
| 10. | - uniwersalna płytka montażowa 65 mm x 65 mm x 10 mm – Ilość 4. |  |  |
| 11. | - płyta montażowa 750 mm x 750 mm x 12.7 mm – Ilość 1. |  |  |
| 12. | - nóżki wibroizolacyjne Ø38.1 mm (4 częśći) – Ilość 2. |  |  |
| 13. | - kolimator światłowodu – doświetlenie próbki - (kolimacyjny) – Ilość 2. |  |  |
| 14. | - kolimator światłowodu 20 mm - doświetlenie próbki -(skupiony) – Ilość 2. |  |  |
| 15. | - elastyczny światłowód (doświetlenie próbki) – 91 cm (36’’) – Ilość 2. |  |  |
| 16. | - nóżki wibroizolacyjne 12" x 12" x 1/2" – Ilość 1. |  |  |
| 17. | - płyta montażowa 200 mm x 200 mm x 12.7 mm – Ilość 2. |  |  |
| 18. | - uchwyt montażowy Ø1.5", L = 50 mm – Ilość 4. |  |  |
| 19. | - płyta montażowa - blat stołu 600 mm x 1200 mm x 12.7 mm - Ilość 1. |  |  |
| 20. | - rama stołu – 600 mm x 1200 mm – Ilość 1. |  |  |
| 21. | - półka na osprzęt 1200 mm (47.24’) – Ilość 1. |  |  |
| 22. | - system pasywnej wibroizolacji – Ilość 1. |  |  |
| 23. | - moduł liniowy XY – Ilość 1. |  |  |
| 24. | - uchwyt na próbkę do stanowiska mikroskopowego – Ilość 2. |  |  |
| 25. | - uchwyt montażowy do stanowiska mikroskopowego 25 mm – Ilość 4. |  |  |
|  | Transport |  |  |
| SUMA zamówienia |  |  |  |

- OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

- Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

- Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe oraz koszt transportu).

- Złożona oferta jest jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmuje asortyment przedmiotu zamówienia (określony w pkt. III Zapytania ofertowego) w części, w której wykonawca składa swoją ofertę. Oferowane przedmioty spełniają wymogi Zamawiającego. Dostarczone przedmioty będą kompletne i gotowe do pracy zgodnie 
z przeznaczeniem, bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów inwestycyjnych ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ZO dotyczące:

1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Pomiędzy Zleceniodawcą oraz Wykonawcą nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zleceniodawcą, a Wykonawcą, polegające na:

a) 	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) 	posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, pełnomocnika,

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

- Wykonawca zapoznał się z odpowiedzialnością  karną, o której  mowa w art. 297 Kodeksu  Karnego, tj. „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

- W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych i art. 5 – 17 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA (jeśli dotyczy)

Korzystając z uprawnienia zastrzegamy, że informacje:       (wymienić czego dotyczą) zawarte są w następujących dokumentach:

- stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub w osobnym załączniku w Ofercie.

Osobą/osobami do realizacji zamówienia, jest/są:

tel. kontaktowy i e-mail: …...............................................................................................................................................

tel. kontaktowy i e-mail: ..................................................................................................................................................

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- ………………………………………………

- ……………………………………………...

……………………………….…………..						          …….……………………………………………..

miejscowość, dnia                                                                                 			 pieczątka i podpis Wykonawcy